**Rugalmas összekötő ELP 93**

Rugalmas összekötők csatornaventilátorok testhangmentes felszereléséhez.

Horganyzott acélból készült négyszögletes peremű csatlakozókeretekkel.

Beszerelés szívó és nyomó oldalon.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ELP 93 |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Anyag: | műanyag |
| Súly: | 3,3 kg |
| Súly csomagolással: | 3,67 kg |
| Csatornaméret: | 900 mm x 300 mm |
| Szélesség: | 940 mm |
| Magasság: | 340 mm |
| Mélység: | 150 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 970 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 360 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 75 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799922636 |
| Termékszám: | 0092.0263 |

Gyártó:

 MAICO

ELP 93 Rugalmas összekötő