**Betolókeret légszűrőhöz WSG-ES 320/470**

Betolókeret a tartalék légszűrő betétek felvételére WSG-EG 320/470.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSG-ES 320/470 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acél, horganyzott |
| Súly: | 0,57 kg |
| Súly csomagolással: | 0,58 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Szélesség: | 505 mm |
| Magasság: | 170 mm |
| Mélység: | 20 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 520 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 173 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 22 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925613 |
| Termékszám: | 0092.0561 |

Gyártó: MAICO

WSG-ES 320/470 Betolókeret légszűrőhöz