**Átirányító darab MA-U2-75**

90°-os átirányító darab újrahasznosítható műanyagból 2 x rugalmas csőhöz DN 75 és 1 x átmenethez DN 125 egy el-/beszívó szelephez

90°-os átirányító darab, részei: 1 hosszabbító cső DN 125, 1 végdugó DN 125, 2 tömítőgyűrű DN 75, 2 oldható rögzítő kapcsok DN 75 a rugalmas csövek rögzítéséhez, 1 zárófedél DN 75.

Antracitszürke szín (korpusz) fehér/enyhén átlátszó csatlakozó csonkokkal.

Látóablak a pontos és ellenőrizhető rugalmas cső betoláshoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MA-U2-75 |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal / Padlózat |
| Anyag: | Polipropilén (PP) |
| Szín: | Antracitszürke |
| Súly: | 0,59 kg |
| Súly csomagolással: | 1,02 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 125 mm |
| Névleges méret: | 75 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 75 mm |
| Szélesség: | 290 mm |
| Magasság: | 332 mm |
| Mélység: | 268 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 278 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 147 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 431 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992868 |
| Termékszám: | 0059.2117 |

Gyártó: MAICO

MA-U2-75 Átirányító darab