**Végdugó MF-FST90**

Végdugó az MF-F rugalmas acélcsövek elzárásához.

Szennyeződésektől véd raktározás és szerelés közben.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MF-FST90 |
| Anyag: | Polietilén (PE) |
| Súly: | 0,12 kg |
| Súly csomagolással: | 0,12 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 90 mm |
| Szélesség: | 115 mm |
| Magasság: | 115 mm |
| Mélység: | 90 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 180 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 150 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 95 mm |
| Csomagolási egység: | 10 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599784 |
| Termékszám: | 0059.0978 |

Gyártó: MAICO

MF-FST90 Végdugó