**Tartalék légszűrők ZF 60/100**

ZF 60/100: tartalék légszűrő Timestrip-el az ER ... és ER-AP .../ER-APB ... ventilátorbetétekhez és Centro ... elszívóelemekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZF 60/100 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,01 kg |
| Súly csomagolással: | 0,03 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szélesség: | 135 mm |
| Magasság: | 135 mm |
| Mélység: | 8 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 280 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 200 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 20 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 5 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799933311 |
| Termékszám: | 0093.0331 |

Gyártó: MAICO

ZF 60/100 Tartalék légszűrők