**Tartalék légszűrők FF 30**

Pótszűrő a ZFF légszűrőhöz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FF 30 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,15 kg |
| Súly csomagolással: | 0,48 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse > 30 % (G2) |
| Névleges méretnek megfelelő: | 250 mm / 300 mm |
| Szélesség: | 405 mm |
| Magasság: | 355 mm |
| Mélység: | 6 mm |
| Szélesség: | 300 mm |
| Magasság: | 300 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 365 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 60 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 335 mm |
| Csomagolási egység: | 3 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932321 |
| Termékszám: | 0093.0232 |

Gyártó: MAICO

FF 30 Tartalék légszűrők