**Szűkítőidom REM 22/15**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | REM 22/15 |
| Beszerelési hely: | Cső |
| Anyag: | műanyag, ütésálló |
| Súly: | 0,19 kg |
| Súly csomagolással: | 0,2 kg |
| Névleges méretre történő szűkítés: | 225 mm / 150 mm |
| Szélesség: | 223 mm |
| Magasság: | 223 mm |
| Mélység: | 170 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 223 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 223 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 170 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799596356 |
| Termékszám: | 0059.0635 |

Gyártó: MAICO

REM 22/15 Szűkítőidom