**Átirányító darab MA-U3-63**

90°-os átirányító darab újrahasznosítható műanyagból 3 x rugalmas csőhöz DN 63 és 1 x átmenethez DN 125 egy el-/beszívó szelephez.

90°-os átirányító darab, részei: 1 hosszabbító cső DN 125, 1 végdugó DN 125, 3 tömítőgyűrű DN 63, 3 oldható rögzítő kapcsok DN 63 a rugalmas csövek rögzítéséhez, 2 zárófedél DN 63.

Antracitszürke szín (korpusz) fehér/enyhén átlátszó csatlakozó csonkokkal.

Betolási látóablakkal a pontos és ellenőrizhető rugalmas cső betoláshoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MA-U3-63 |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal / Padlózat |
| Anyag: | Polipropilén (PP) |
| Szín: | Antracitszürke |
| Súly: | 0,62 kg |
| Súly csomagolással: | 1,05 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 125 mm |
| Névleges méret: | 63 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 63 mm |
| Szélesség: | 290 mm |
| Magasság: | 328 mm |
| Mélység: | 257 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 278 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 147 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 431 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992851 |
| Termékszám: | 0059.2116 |

Gyártó:
MAICO

MA-U3-63 Átirányító darab