**Rugalmas összekötő ELP 22 Ex**

Rugalmas összekötők a légcsatorna hálózatok hang- és rezgéscsillapított csatlakoztatásához.

Horganyzott acélból készült négyszögletes peremű csatlakozókeretekkel.

Beszerelés a nyomó és/vagy szívó oldalon.

Robbanásbiztos, antisztatikus anyagú.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ELP 22 Ex |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Anyag: | műanyag, antisztatikus |
| Súly: | 2,4 |
| Csatornaméret: | 500 mm x 250 mm |
| Robbanásvédelem: | Ex II 2G |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799922391 |
| Termékszám: | 0092.0239 |

Gyártó: MAICO

ELP 22 Ex Rugalmas összekötő