**DZQ 35/64 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZQ 35/64 A |
| Légmennyiség: | 1.850 m³/h / 2.800 m³/h |
| Fordulatszám: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Irányváltási lehetőség: |  -  |
| Teljesítménye: | 120 W / 180 W |
| Imax: | 0,37 A / 0,45 A |
| Váltható pólus: |  -  |
| Súly: | 10 |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0083.0451 |

Gyártó: MAICO

DZQ 35/64 A