**DZQ 60/84 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZQ 60/84 A |
| Légmennyiség: | 7.700 m³/h / 16.000 m³/h |
| Fordulatszám: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Teljesítménye: | 310 W / 1.800 W |
| Imax: | 1 A / 3,7 A |
| Váltható pólus: | - |
| Súly: | 35,5 |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 50 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0083.0464 |

Gyártó: MAICO

DZQ 60/84 A