**Axiál fali ventilátor DZS 60/6 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZS 60/6 A-Ex |
| Modell: | Acél fali gyűrű |
| Légmennyiség: | 10.400 m³/h |
| Fordulatszám: | 890 1/min |
| Teljesítménye: | 570 W |
| Imax: | 1,05 A |
| Súly: | 29,4 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941156 |
| Termékszám: | 0094.0115 |

Gyártó: MAICO

DZS 60/6 A-Ex Axiál fali ventilátor