**Szívó csővég AD 35**

Szívó csővég örvénymentes légbeszíváshoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AD 35 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 1,9 kg |
| Súly csomagolással: | 1,9 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 350 mm |
| Szélesség: | 435 mm |
| Magasság: | 435 mm |
| Mélység: | 100 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 435 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 435 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 100 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806226 |
| Termékszám: | 0180.0622 |

Gyártó: MAICO

AD 35 Szívó csővég