**Tartalék légszűrők WRG 35-F7**

Pót légszűrő egyhelyiség szellőztető készülékhez WRG 35

Egyszerűsített szűrőcsere.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WRG 35-F7 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,05 kg |
| Súly csomagolással: | 0,06 kg |
| Szűrőosztály: | ISO ePM2,5 65 % (F7) |
| Szélesség: | 175 mm |
| Magasság: | 160 mm |
| Mélység: | 20 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 180 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 25 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 155 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924531 |
| Termékszám: | 0192.0453 |

Gyártó: MAICO

WRG 35-F7 Tartalék légszűrők