**Négyszögletes fali lemez QW 71**

Fali lemez DAS ventilátorok felszereléséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | QW 71 |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | lakkozott acél |
| Súly: | 22,5 kg |
| Súly csomagolással: | 23,5 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 710 mm |
| Szélesség: | 1.120 mm |
| Magasság: | 1.120 mm |
| Mélység: | 5 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.130 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 1.130 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 10 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799530138 |
| Termékszám: | 0053.0013 |

Gyártó: MAICO

QW 71 Négyszögletes fali lemez