**Tartozék egyesített szárnyú ablakokhoz ZD 31**

Szerelőkeret ablakventilátorok egyesített szárnyú ablakokba történő beszereléséhez.

A dupla ablakok nyithatók és tisztíthatók.

Külső üvegtávolság 20 mm-től 40 mm-ig.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZD 31 |
| Beszerelési hely: | Ablak |
| Anyag: | fém |
| Súly: | 0,4 kg |
| Súly csomagolással: | 0,7 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 315 mm |
| Szélesség: | 378 mm |
| Magasság: | 378 mm |
| Mélység: | 8 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 390 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 390 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 60 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939160 |
| Termékszám: | 0093.0916 |

Gyártó:
MAICO

ZD 31 Tartozék egyesített szárnyú ablakokhoz