**Elszívó csonkok ASI 45**

Elszívó csonk alacsony turbulenciájú levegőbeszíváshoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ASI 45 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Anyag: | Acéllemez, bevont |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 1,1 kg |
| Súly csomagolással: | 1,1 kg |
| Szélesség: | 520 mm |
| Magasság: | 450 mm |
| Mélység: | 55 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 520 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 450 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 55 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734406 |
| Termékszám: | 0073.0440 |

Gyártó: MAICO

ASI 45 Elszívó csonkok