**Csatlakozás elosztó WRG 35-AAD**

Csatlakozás elosztó több decentralizált WRG 35 készülék (max. 9) összekapcsolásához ill. egy vagy több RLS 4-1 vagy RLS 5 helyiség légállapot szabályozás összeköttetéséhez (max.4)

A csatlakozás elosztó három RJ-12 konnektorral rendelkezik.

Megfelelő csatlakozóvezetékek:

WRG 35-TAK 5 (5 m)

WRG 35-TAK 10 (10 m)

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WRG 35-AAD |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Súly: | 0,03 kg |
| Súly csomagolással: | 0,134 kg |
| Szélesség: | 50 mm |
| Magasság: | 50 mm |
| Mélység: | 20 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 185 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 170 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 80 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925019 |
| Termékszám: | 0092.0501 |

Gyártó: MAICO

WRG 35-AAD Csatlakozás elosztó