**Átmeneti adapter URRI 10**

Négyszögű-kerek átmeneti adapter.

A ventilátorra történő rögzítéshez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | URRI 10 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | Acéllemez, bevont |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 0,47 kg |
| Súly csomagolással: | 0,47 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm |
| Szélesség: | 125 mm |
| Magasság: | 115 mm |
| Mélység: | 110 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 125 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 115 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 110 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732976 |
| Termékszám: | 0073.0297 |

Gyártó: MAICO

URRI 10 Átmeneti adapter