**Tartalék légszűrők KFF 6030-7**

Tartalék légszűrő hangszigetelt beáramló levegő laposdobozhoz KFR/KFD, KFR -K/KFD -K és KFR -F/KFD -F.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KFF 6030-7 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 1,49 kg |
| Súly csomagolással: | 1,58 kg |
| Szűrőtípus: | Finomszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Szélesség: | 592 mm |
| Magasság: | 287 mm |
| Mélység: | 96 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 600 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 290 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 97 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990628 |
| Termékszám: | 0093.1218 |

Gyártó: MAICO

KFF 6030-7 Tartalék légszűrők