**Tartalék légszűrők ZEF 45 F**

ZEF 45 F: Tartalék légszűrő a ZE 45 F típushoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZEF 45 F |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,01 kg |
| Súly csomagolással: | 0,02 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szélesség: | 460 mm |
| Magasság: | 26 mm |
| Mélység: | 10 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 490 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 100 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 30 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 50 °C |
| Csomagolási egység: | 5 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | ZE 45 F fehér |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930204 |
| Termékszám: | 0093.0020 |

Gyártó: MAICO

ZEF 45 F Tartalék légszűrők