**Tartalék légszűrők PF 10/16**

Tartalék légszűrő TFE 10, TFE 12, TFE 15 és TFE 16 légszűrőhöz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PF 10/16 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,09 kg |
| Súly csomagolással: | 0,26 kg |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 50 % (F7) |
| Szélesség: | 200 mm |
| Magasság: | 200 mm |
| Mélység: | 25 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 455 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 320 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 30 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | TFE 10, TFE 12, TFE 15 és TFE 16 |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936985 |
| Termékszám: | 0093.0698 |

Gyártó: MAICO

PF 10/16 Tartalék légszűrők