**Átmeneti adapter URRI 18**

Négyszögű-kerek átmeneti adapter.

A ventilátorra történő rögzítéshez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | URRI 18 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | Acéllemez, bevont |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 1,1 kg |
| Súly csomagolással: | 1,1 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 180 mm |
| Szélesség: | 210 mm |
| Magasság: | 210 mm |
| Mélység: | 140 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 210 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 210 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 140 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733010 |
| Termékszám: | 0073.0301 |

Gyártó: MAICO

URRI 18 Átmeneti adapter