**Csatorna hangtompító béléssel és 40 mm-es kulisszával KSDA80/200/700**

Jellemzők

Csatorna hangtompítók béléssel és 40 mm-es kulisszával, hüvelyméret. Felület: sendzimir horganyzott.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KSDA80/200/700 |
| Ház anyaga: | sendzimir horganyzott acéllemez |
| Csatornaméret: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Szélesség: | 430 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924685 |
| Termékszám: | 0092.0468 |

Gyártó: MAICO

KSDA80/200/700 Csatorna hangtompító béléssel és 40 mm-es kulisszával