**Rezgéscsillapító GP 20**

4 rezgéscsillapító a ventilátorok rezgéscsillapított rögzítéséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | GP 20 |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,41 kg |
| Szélesség: | 90 mm |
| Magasság: | 29 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 170 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 40 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 80 mm |
| Csomagolási egység: | 4 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921523 |
| Termékszám: | 0092.0152 |

Gyártó: MAICO

GP 20 Rezgéscsillapító