**Adapter, aszimmetrikus USAN80/100/100**

Jellemzők

Adapter kerekről szögletesre.

Szögletes: Hüvelyméret.

Kerek (aszimmetrikus): Csőkapcsoló méret

Felület: sendzimir horganyzott

Alkalmas csatlakozáshoz beillesztő adapterrel MF-WE.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | USAN80/100/100 |
| Anyag: | sendzimir horganyzott acéllemez |
| Súly csomagolással: | 0 kg |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Csatornaméret: | 100 mm x Array x 80 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 0 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 0 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 0 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556664 |
| Termékszám: | 0055.0666 |

Gyártó: MAICO

USAN80/100/100 Adapter, aszimmetrikus