**Tartalék légszűrők PP 45 G3**

Tartalék légszűrő PushPull 45 egyhelyiség szellőztető készülékhez.

Az ISO Coarse 30% (G2) szűrő a belső oldalra, az ISO Coarse 45% (G3) szűrő pedig a külső oldalra kerül felszerelésre.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 G3 |
| Anyag: | Szintetikus |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 0,01 kg |
| Súly csomagolással: | 0,01 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Szélesség: | 140 mm |
| Magasság: | 140 mm |
| Mélység: | 15 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 200 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 180 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 33 mm |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932741 |
| Termékszám: | 0093.0274 |

Gyártó: MAICO

PP 45 G3 Tartalék légszűrők