**Tartalék légszűrők WSF 320/470**

Pollenszűrő központi szellőztető készülékekhez WR 310/WR 410, WS 320 és WS 470.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSF 320/470 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,24 kg |
| Súly csomagolással: | 0,26 kg |
| Szűrőtípus: | Pollenszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Szélesség: | 507 mm |
| Magasság: | 166 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 580 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 200 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 53 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925590 |
| Termékszám: | 0092.0559 |

Gyártó: MAICO

WSF 320/470 Tartalék légszűrők