**Tartalék légszűrők ALDF 12 G3**

ALDF 12 G2: Tartalék légszűrő az ALD 12 S és az ALD 12 SVA külső levegő beeresztőhöz.

ALDF 12 G3: Tartalék légszűrő az ALD 12 S és az ALD 12 SVA külső levegő beeresztőhöz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ALDF 12 G3 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,01 kg |
| Súly csomagolással: | 0,03 kg |
| Szűrőtípus: | Porszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Szélesség: | 140 mm |
| Magasság: | 140 mm |
| Mélység: | 12 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 141 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 141 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 80 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 5 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | ALD 12 S / ALD 12 SVA |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799931539 |
| Termékszám: | 0093.0153 |

Gyártó: MAICO

ALDF 12 G3 Tartalék légszűrők