**Ötfokozatú trafó TRV 2,5**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TRV 2,5 |
| Maximális terhelés: | 2,5 A |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Súly: | 13,1 |
| Súly csomagolással: | 13,1 kg |
| Szélesség: | 220 mm |
| Magasság: | 280 mm |
| Mélység: | 197 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 400 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 290 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 400 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577171 |
| Termékszám: | 0157.0717 |

Gyártó: MAICO

TRV 2,5 Ötfokozatú trafó