**Tartalék légszűrők CB 300 F7**

Tartalék légszűrő a CleanBox 300 / CleanBox 300 UV modellekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | CB 300 F7 |
| Beszerelési hely: | a készülékben |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 0,4 kg |
| Súly csomagolással: | 0,56 kg |
| Szűrőtípus: | Pollenszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) |
| Szélesség: | 305 mm |
| Magasság: | 50 mm |
| Mélység: | 305 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 340 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 63 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 335 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | CleanBox 300, CleanBox 300 UV |
| Választék: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925835 |
| Termékszám: | 0092.0583 |

Gyártó: MAICO

CB 300 F7 Tartalék légszűrők