**DZQ 25/84 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZQ 25/84 A |
| Légmennyiség: | 550 m³/h / 1.050 m³/h |
| Fordulatszám: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Irányváltási lehetőség: |  -  |
| Teljesítménye: | 35 W / 85 W |
| Imax: | 0,1 A / 0,26 A |
| Váltható pólus: |  -  |
| Súly: | 5 |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 85 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0083.0441 |

Gyártó: MAICO

DZQ 25/84 A