**Tartalék légszűrők RF 25-4**

Pótszűrő a TFE ...-4 légszűrőhöz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RF 25-4 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,5 kg |
| Súly csomagolással: | 0,48 kg |
| Szűrőosztály: | G4 |
| Névleges méretnek megfelelő: | 250 mm |
| Szélesség: | 540 mm |
| Magasság: | 330 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 600 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 50 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 360 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930730 |
| Termékszám: | 0093.0073 |

Gyártó: MAICO

RF 25-4 Tartalék légszűrők