**Hőcserélő WT WSRB 150**

Hőcserélő alkatrészként a WS 150 központi szellőztető készülékhez.

Kereszt-ellenáramú hőcserélő kivitel alumíniumból.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WT WSRB 150 |
| Súly: | 5,23 kg |
| Súly csomagolással: | 5,92 kg |
| Szélesség: | 450 mm |
| Magasság: | 350 mm |
| Mélység: | 230 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 475 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 490 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 350 mm |
| Választék: | X |
| GTIN (EAN): | 4012799101468 |
| Termékszám: | E192.0400.9000 |

Gyártó: MAICO

WT WSRB 150 Hőcserélő