**Tartalék légszűrők WS 75 G4**

Tartalék légszűrő WS 75 Powerbox S és H szellőztető készülékekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WS 75 G4 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | műanyag |
| Súly: | 0,04 kg |
| Súly csomagolással: | 0,04 kg |
| Szűrőtípus: | Porszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szélesség: | 186 mm |
| Magasság: | 114 mm |
| Mélység: | 16 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 235 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 200 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 32 mm |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 75 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992462 |
| Termékszám: | 0093.1589 |

Gyártó: MAICO

WS 75 G4 Tartalék légszűrők