**Dugaszoló összekötő csövekhez SVR 125**

Dugaszoló összekötő spirálisan korcolt csövekhez ajaktömítésekkel.

Pl. a központi szellőztető készülékek WS 150, WS 160 Flat vagy WS 170 csatlakozása spirálisan korcolt csövekre.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SVR 125 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | acéllemez |
| Súly: | 0,17 kg |
| Súly csomagolással: | 0,17 kg |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Szélesség: | 125 mm |
| Magasság: | 125 mm |
| Mélység: | 130 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 125 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 125 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 130 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799551836 |
| Termékszám: | 0055.0183 |

Gyártó: MAICO

SVR 125 Dugaszoló összekötő csövekhez