**Hosszabbító készlet ALDVS 125**

Hosszabbító szett külső levegő átmenetekhez.

Szállítási csomag:

Fali hüvely 500 mm hosszú

Hangszigetelő cső 390 mm hosszú

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ALDVS 125 |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Súly: | 0,6 kg |
| Súly csomagolással: | 0,6 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 125 mm |
| Hossz: | 500 mm |
| Szélesség: | 125 mm |
| Magasság: | 125 mm |
| Mélység: | 500 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 125 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 125 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 500 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | ALD 125 / ALD 125 VA |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520856 |
| Termékszám: | 0152.0085 |

Gyártó: MAICO

ALDVS 125 Hosszabbító készlet