**DZQ 50/64 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZQ 50/64 A |
| Légmennyiség: | 5.700 m³/h / 8.700 m³/h |
| Fordulatszám: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Teljesítménye: | 300 W / 800 W |
| Imax: | 0,7 A / 1,5 A |
| Váltható pólus: | - |
| Súly: | 27,2 |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 85 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0083.0461 |

Gyártó: MAICO

DZQ 50/64 A