**Adapter MA-AD2-90**

Adapter újrahasznosítható műanyagból 2 x rugalmas csőhöz DN 90 és 1 x átmenethez DN 125 csatlakozó vezetékhez

Adapter, részei: 2 tömítőgyűrű DN 90, 2 oldható rögzítő kapocs DN 90 a rugalmas csövek rögzítéséhez, 1 zárófedél DN 90.

Antracitszürke szín (korpusz) fehér/enyhén átlátszó csatlakozó csonkokkal.

Látóablak a pontos és ellenőrizhető rugalmas cső betoláshoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MA-AD2-90 |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal / Padlózat |
| Anyag: | Polipropilén (PP) |
| Szín: | Antracitszürke |
| Súly: | 0,5 kg |
| Súly csomagolással: | 0,81 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 125 mm |
| Névleges méret: | 90 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 90 mm |
| Szélesség: | 230 mm |
| Magasság: | 124 mm |
| Mélység: | 287 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 278 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 143 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 300 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992912 |
| Termékszám: | 0059.2122 |

Gyártó: MAICO

MA-AD2-90 Adapter