**Szerkezetkész hüvely PP 45 RHK**

Szükséges tartozék a PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K, PPB 30 O és PPB 30 RC végszerelő készlethez.

Két különböző hosszal szállítható: PP 45 RHK, 500 mm-es hosszal, valamint PP 45 RHL, 800 mm-es hosszal.

Szállítási terjedelem: 1 x csőszerelő hüvely, 1 x szerelőanyag.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 RHK |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 1,24 kg |
| Súly csomagolással: | 1,37 kg |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Hossz: | 500 mm |
| Szélesség: | 160 mm |
| Magasság: | 160 mm |
| Mélység: | 500 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 165 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 165 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 510 mm |
| Szükséges magfurat: | 162 mm |
| Ajánlott magfurat: | 182 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799590811 |
| Termékszám: | 0059.0081 |

Gyártó: MAICO

PP 45 RHK Szerkezetkész hüvely