**Szorítókapocs MA-KL63**

DN63 kapocs műanyagból DN63 rugalmas csövek beépítéséhez egyéb DN63 MAICOAir rendszerkomponensekbe.

Kapocs DN63, részei: 1 kapocs DN63.

Szín: fekete.

Csomagolási egység: 10 db.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MA-KL63 |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal / Padlózat |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 0,01 kg |
| Súly csomagolással: | 0,06 kg |
| Névleges méret: | 63 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 63 mm |
| Szélesség: | 63 mm |
| Magasság: | 7 mm |
| Mélység: | 66 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 80 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 45 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 140 mm |
| Csomagolási egység: | 10 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993032 |
| Termékszám: | 0059.2134 |

Gyártó: MAICO

MA-KL63 Szorítókapocs