**Négyszögletes fali lemez QW 112**

Fali lemez DAS ventilátorok felszereléséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | QW 112 |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | lakkozott acél |
| Súly: | 47,5 kg |
| Súly csomagolással: | 49 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 1.125 mm |
| Szélesség: | 1.570 mm |
| Magasság: | 1.570 mm |
| Mélység: | 5 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.580 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 1.580 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 10 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799530176 |
| Termékszám: | 0053.0017 |

Gyártó: MAICO

QW 112 Négyszögletes fali lemez