**Ablakventilátor EVR 26**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EVR 26 |
| Légmennyiség: | 650 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.365 1/min |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés |
| Névleges teljesítmény: | 35 W |
| Teljesítménye: | 40 W |
| Inévl: | 0,17 A |
| Imax: | 0,19 A |
| Súly: | 4,62 |
| Hangnyomásszint: | 55 dB(A) |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808169 |
| Termékszám: | 0080.0816 |

Gyártó: MAICO

EVR 26 Ablakventilátor