**Szerelőkészlet KIT DAD 80**

Átépítő készlet axiális ventilátorok tetőventilátorként történő használatához.

Rögzítőfülekből, védőrácsból, sisakból és rögzítőlemezből áll.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KIT DAD 80 |
| Anyag: | Acél/műanyag |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 34,5 kg |
| Súly csomagolással: | 34,5 kg |
| Szélesség: | 1.300 mm |
| Magasság: | 902 mm |
| Mélység: | 1.100 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.300 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 902 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 1.100 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730866 |
| Termékszám: | 0073.0086 |

Gyártó: MAICO

KIT DAD 80 Szerelőkészlet