**Légszűrő ZFF 40**

Légszűrő a frisslevegő-utánpótlás tisztítására.

Érintésvédő ráccsal.

Egyszerűsített szűrőcsere.

Tartozék: FF.. tartalék légszűrő. .

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZFF 40 |
| Beszerelés: | belső |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | gyöngyfehér, a RAL 1013-hoz hasonló |
| Súly: | 2,44 kg |
| Súly csomagolással: | 3,96 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Névleges méretnek megfelelő: | 350 mm / 400 mm |
| Szélesség: | 470 mm |
| Magasság: | 470 mm |
| Mélység: | 112 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 480 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 480 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 130 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490050 |
| Termékszám: | 0149.0005 |

Gyártó: MAICO

ZFF 40 Légszűrő