**Padlórács FFS-FGR**

Lépésbiztos formatervezett padlórács az FFS-BA padlókivezetőhöz.

A bolyhozott acélból készült padlórács modern formatervvel rendelkezik kerek lyukazattal.

A beszerelőkeretnek köszönhetően hozzáigazítható környező padlóbevonathoz.

Rögzítése kötőszegekkel történik.

Szállítási csomag:

1 padlórács

1 tartó

1 tömítőszalag

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FFS-FGR |
| Modell: | Kör alakú lyukkép formaterv |
| Beszerelés típusa: | beszerelő kerettel, rögzítés szorítócsapokkal |
| Anyag: | nemesacél, szálcsiszolt |
| Súly: | 0,94 kg |
| Súly csomagolással: | 1,09 kg |
| Szélesség: | 340 mm |
| Magasság: | 180 mm |
| Mélység: | 28 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 350 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 200 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558880 |
| Termékszám: | 0055.0888 |

Gyártó: MAICO

FFS-FGR Padlórács