**Fali ventilátor EMA 16**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EMA 16 |
| Légmennyiség: | 380 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.540 1/min |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Teljesítménye: | 25 W |
| Imax: | 0,17 A |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 1,5 |
| Beépített csiga: |  -  |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 080274 |

Gyártó: MAICO

EMA 16 Fali ventilátor