**Csatorna hangtompító 40 mm-es kulisszával KSD80/100/1200**

Jellemzők

Csatorna hangtompító 40 mm-es kulisszával, hüvelyméret. Teljes szélesség = a hangtompító szélessége. Felület: sendzimir horganyzott.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KSD80/100/1200 |
| Ház anyaga: | sendzimir horganyzott acéllemez |
| Súly csomagolással: | 0 kg |
| Csatornaméret: | 100 mm x Array x 80 mm |
| Szélesség: | 150 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 0 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 0 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 0 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924609 |
| Termékszám: | 0092.0460 |

Gyártó: MAICO

KSD80/100/1200 Csatorna hangtompító 40 mm-es kulisszával