**Tartalék légszűrők WS 75 F7**

Tartalék légszűrő WS 75 Powerbox S és H szellőztető készülékekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WS 75 F7 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | műanyag |
| Súly: | 0,06 kg |
| Súly csomagolással: | 0,07 kg |
| Szűrőtípus: | Pollenszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 60 % (F7) |
| Szélesség: | 173 mm |
| Magasság: | 116 mm |
| Mélység: | 29 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 240 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 210 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 32 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 75 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992455 |
| Termékszám: | 0093.1588 |

Gyártó: MAICO

WS 75 F7 Tartalék légszűrők