**Beillesztő adapterek MF-WE75**

A beillesztő adapter ahhoz szükséges, hogy az MF-F rugalmas cső pontos átmenetét biztosítani tudjuk az MF-W ill. MF-WL könyökhöz.

Az MF-F rugalmas cső bepattintással gyorsan és könnyen összekapcsolható a beillesztő adapterral.

Szállítási csomag: Beillesztő adapter dugasszal.

Szükséges tartozékok: Két MF-FDR tömítőgyűrű

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MF-WE75 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Anyag: | Polipropilén (PP) |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | PVC-mentes |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,13 kg |
| Névleges méret: | 75 mm |
| Szélesség: | 199,5 mm |
| Magasság: | 79,5 mm |
| Mélység: | 67,5 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 199,5 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 79,5 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 67,5 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599722 |
| Termékszám: | 0059.0972 |

Gyártó: MAICO

MF-WE75 Beillesztő adapterek